Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирного дома по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 81

Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:

1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах водопровода центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.)

1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего

пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.)

прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах

1.3. Проверка исправности канализационных вытяжек

1.4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах

1.5. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

1.6. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов

1.7. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах

Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:

2.1. укрепление водосточных  труб, колен и воронок

2.2. расконсервирование и ремонт поливочной системы

2.3. консервация системы центрального отопления

2.4. ремонт оборудования детских и спортивных площадок

2.5. Ремонт просевших отмосток.

Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

3.1 Замена разбитых стекол окон и дверей   в местах общего пользования и вспомогательных помещениях

3.2. утепление чердачных перекрытий

3.3. утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях

3.4. укрепление и ремонт парапетных ограждений

3.5. изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках

3.6. ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления

3.7. утепление и прочистка дымовентиляционных каналов

3.8. ремонт и укрепление входных дверей в подъездах, установка доводчиков на входных дверях

3.9. проверка состояния продухов в цоколях зданий.

Работы, выполняемые при проведение частичных осмотров:

4.1. промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

4.2. проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах

4.3. уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях

4.4. прочистка общедомовой канализации

4.5. набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях.

4.6. укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования

4.7. проверка канализационных вытяжек

4.8. ремонт изоляции

4.9. устранение неисправностей электропроводки в местах общего пользования

Прочие работы:

5.1. регулировка и наладка систем центрального отопления, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках

5.2. регулировка и наладка вентиляции

5.3. промывка и опрессовка систем центрального отопления

5.4. озеленение территории, уход за зелеными насаждениями

5.5. удаление с крыш снега и наледей

5.6. очистка кровли от мусора, грязи и листьев

5.7. уборка и очистка придомовой территории

5.8. уборка мест общего пользования

5.9. удаление крупногабаритного мусора из здания и его вывоз

5.10. очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов

5.11. дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов

5.12. озеленение территории, уход за зелеными насаждениями

5.13. посыпка территории песком в зимнее время

5.14. прочистка вентиляционных и водосточных каналов

5.15. управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома:

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

- герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

- частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

- Усиление элементов деревянной стропительной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепление и вентиляции.

- смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

- Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).

- Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

- Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях, в том числе в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.).

- Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.

- Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях).

- Замена до 2-х метров трубопровода, тепла и канализации.

- Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).

- Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.

- Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек клапанов шиберных устройств.

- Ремонт и восстановление разрушительных участков тротуаров, проездов, дорожек ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом.

Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования:

1. Влажное подметание лестничных клеток, пролетов и переходных - 1 раз в неделю.

2. Мытье холлов, коридоров – 1 раз в неделю

3. Мытье лестничных площадок, маршей и переходных лоджий - 1 раз в месяц.

4. Влажная уборка лифтовых холлов 1-го этажа и кабин лифта – ежедневно.

5. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, отопительных приборов, пожарных шкафов - 2 раза в год.

6. Влажная протирка почтовых ящиков, стен - 1 раз в год.

7. Мытье окон - 1 раз в год.

8. Проведение дератизации помещений – 1 раз в месяц.