Сроки устранения неисправностей на общем имуществе МКД

| Элементы здания и их неисправности | Срок устранения недостатков, не более |
| --- | --- |
| 1.Кровля 1.1.Протечки в отдельных местах кровли 1.2.Поврежения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их крепления) 1.3.Внутренний водосток | 1 сут. 5 сут. 1 сут. |
| 2.Оконные и дверные заполнения 2.1.Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных проемов: в зимнее время в летнее время 2.2.Дверные заполнения (двери в подъездах) | 1 сут. 3 сут. 1 сут. |
| 3.Внутренняя и наружная отделка 3.1.Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее её обрушению 3.2.Нарушение связи наружной облицовки и лепных изделий, установленных на фасадах со стенами 3.3.То же на цокольной части | 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности) Немедленно (с принятием мер безопасности) 5 сут. |
| 4.Санитарно-техническое оборудование 4.1.Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления) 4.2.Фекальных и дренажных насосов | 1 сут (с немедленным прекращением эксплуатации) 1 сут. |
| 5.Электрооборудование 5.1. Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования 5.2 Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой: - предохранителей, автоматических выключателей, - рубильников. 5.3. Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий 5.4.Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) 5.5. Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) 5.6. Восстановление электроснабжения жилого дома по временной схеме в случае выхода из строя основного и резервного кабеля 5.7. Восстановление электроснабжения жилого здания после пожара | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом - в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 ч 3ч. 8 ч. 3ч. Немедленно 7 сут. 8 ч. 8 ч. |

Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.